## Sheet1
一级导航 | 二级导航 | 中间列表 | 地图展示 | 说明 | 平台试用客户 | 大用户管理 | DMA漏损管理 | 二供平台 | GIS系统 | 视频监控 | 车辆管理 | SCADA系统
首页
生产调度 | 厂区总览 | 无 |  | 水厂概览，加药、加氯等各个工艺环节标注展示，当鼠标点击上之后弹出参数框，整体右下角展示出厂水运行总参数 |  |  | ★ | ★ |  |  |  | ★
| 水力模型 | 无 | 有 | 压力设备和水表本身所带的压力数据全部显示，是管网压力，二供压力不体现，热力图展示。 |  |  | ★ | ★ |  |  |  | ★
数据监控 | 站点地图 | 站点 | 有 | 站点位置的地图展示，集中器的位置展示 |  | ★ | [5 empty] | ★
| 实时曲线 | 站点 |  | 站点曲线图，2X2，3X3，4X4展示，当日0时起的数据曲线 |  | ★ | [5 empty] | ★
| 实时数据 | 站点 |  | 数据列表展示，最新一次的数据按照最新时间排序展示。 |  | ★ | [5 empty] | ★
| 车辆监控 | 车辆 | 有 | 车辆当前位置展示，中间列表加轨迹回放功能 | [6 empty] | ★
| 实时视频 | 摄像 |  | 视频展示，可选择4、6、9、10、16路同步展示 |  |  |  | ★ |  | ★
| 二次供水 | 二供 | 有 | 地图展示二供位置，点击时，下面显示该设备的曲线（压力、流量）和状态信息，水质 |  |  |  | ★ |  | ★ |  | ★
| DMA在线监控 | 分区 |  | 地图区域块状展示，按照组织权限展示当前权限的顶级分区 |  |  | ★
数据分析 | 日用水分析 | 站点 |  | 横坐标24小时展示 |  | ★ | ★ |  |  |  |  | ★
| 月用水分析 | 站点 |  | 横坐标4周分块展示 |  | ★ | ★ |  |  |  |  | ★
| 流量分析 | 站点 |  | 可选时间段采集间隔瞬时流量原始值曲线 |  | ★ | ★ |  |  |  |  | ★
| 对比分析 | 站点 |  | 不同站点的近似用水规律分析， |  | ★ | ★ |  |  |  |  | ★
| 配表分析 | 站点 |  | 可选时间段采集间隔瞬时流量原始值曲线，和水表本身的流量特性分析，工作区间结论 |  | ★ | ★ |  |  |  |  | ★
| 产销差分析 | 分区 |  | 实时数据，则按照日分析（注意：当站点选择为手工协议时，默认是实时小区数据之和为站点），非实时，则按照月分析 |  |  | ★
| 夜间小流分析 | 分区 |  |  |  |  | ★
报警中心 | 站点报警设置 | 站点 |  |  |  | ★ | ★
| DMA报警设置 | 分区 |  |  |  |  | ★
| 报警查询 | 无 |  |  |  | ★ | ★ |  |  |  |  | ★
基准分析 | DMA基准 | 分区 |  |  |  |  | ★
| MNF基准 | 分区 |  |  |  |  | ★
| 日用水基准 | 站点 |  |  |  | ★ | ★
GIS系统 | 管网查询 | 无 | [6 empty] | ★ |  |  | ★
| 管网统计 | 无 | [6 empty] | ★ |  |  | ★
| 管网分析 | 无 | [6 empty] | ★ |  |  | ★
| 导入导出 | 无 | [6 empty] | ★ |  |  | ★
企业管理 | 组织与用户 | 组织 |  |  |  | ★
| 角色管理 | 无 |  |  |  | ★
设备管理 | 表具管理 | 无 |  | 流量计和水表的管理 |  | ★
| 压力管理 | 无 |  | 单独压力采集仪的管理 |  |  | ★ | ★
| 消防栓管理 | 无 |  | 消防栓的管理 | [7 empty] | ★
| 集中器管理 | 无 |  | 类似与站点一样，要和SIM卡绑定
| SIM卡管理 | 无 |  | 卡管理，主要是提醒客户充值 |  | ★ |  |  |  |  | ★
| 参数指令 | 站点
基础管理 | 站点管理 | 组织 |  | 流量的站点 |  | ★
| DMA管理 | 分区 |  | 建立分区
| 二供管理‘ | 二供 |  | 二供设备 |  |  |  | ★
| 视频管理 | 摄像 |  | 摄像头 |  |  |  | ★ |  | ★
| 车辆管理 | 车辆 |  | 车辆 | [6 empty] | ★
| 小区管理 | 小区 |  | 建立小区，绑定相对应的集中器，有可能有多个集中器，然后该小区内所有集中器全部做加法后存储，后期DMA经常用到
无线抄表 | 数据查询 |  |  | 实时数据的展示
| 小区日用水 |  |  | DMA会用到
| 小区月用水 |  |  | DMA统计会用到
| 户表管理 |  |  | 导入，把原有歙县平台导入即可
统计报表 | 日志查询 | 无 |  |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★
| 报警报表 | 无 |  |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★
| 大用户报表 | 无 |  |  |  | ★ | ★
| DMA报表 | 分区 |  | 当进入站点管理的时候列表是站点和小区，一般站点为进水表，小区为售水表 |  |  | ★
| 流量报表 | 无 |  |  |  | ★ | ★
| 水量报表 | 无 |  |  |  | ★ | ★
| 表务表况 | 无 |  |  |  | ★ | ★
| 车辆报表 | [9 empty] | ★
| 大数据报表 | 无 |  |  |  | ★ | ★
系统配置 | 通讯管理 | 无
| 平台个性化配置 | 站点 |  |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★
| 系统设置 | 无 |  |  |  |  | ★
| 转发设置 | 无
| 图标配置 | 无 |  |  |  | ★